建築物公共安全檢查

相關法規彙整手冊

Building Public Safety Inspection Regulations Compendium

整理日期：中華民國114年4月（民國法規版本）

# 一、前言與制度說明

建築物公共安全檢查制度係依據《建築法》第七十七條及第七十七條之一所建立，旨在維護建築物在使用期間的公共安全，防止因建築構造、防火避難設施或設備老化導致意外事故。本制度有二大支柱：

- 政府主動檢查：地方主管建築機關得隨時派員檢查建築物公共安全與公共衛生之構造及設備（建築法第77條第1、2項）。

- 所有人自主申報：供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人或使用人定期委託內政部認可之專業機構或人員辦理檢查簽證，並向地方主管建築機關申報（建築法第77條第3項）。

此外，民國84年起修法要求原有合法建築物如防火避難設施及消防設備不符現行規定者，應依《原有合法建築物公共安全改善辦法》辦理改善。民國111年更進一步將耐震構造安全納入強制改善範圍。

# 二、相關法規體系總覽

建築物公共安全檢查相關法規形成一套完整的規範體系，由母法、授權辦法、行政規則及相關子法共同構成，如下表所示：

| 法規類別 | 法規名稱 | 主管機關/依據 | 主要內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 母法 | 建築法（第77條、第77條之1） | 立法院 內政部主管 | 確立建築物公共安全維護義務、定期申報制度、罰則規定 |
| 子法（辦法） | 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法 | 內政部 （依建築法第77條第5項授權） | 規範申報人、申報範圍、申報頻率、查核程序 |
| 子法（辦法） | 原有合法建築物公共安全改善辦法 | 內政部 （依建築法第77條之1授權） | 原有合法建築物防火避難設施、消防設備及構造安全改善規定 |
| 行政規則（要點） | 建築物公共安全檢查專業機構及人員認可要點 | 內政部 | 專業機構與人員認可資格、認可證申請、廢止規定 |
| 行政規則（要點） | 加強建築物公共安全檢查及取締執行要點 | 內政部 | 地方主管機關執行公安檢查及取締作業程序 |
| 相關辦法 | 建築物使用類組及變更使用辦法 | 內政部 （依建築法第73條第4項授權） | 建築物使用類別（A～H類）、組別定義及變更程序 |
| 相關規範 | 建築技術規則（防火篇等相關章節） | 內政部 | 建築物防火構造、避難設施、消防設備設置技術規範 |
| 相關法規 | 消防法及其施行細則 | 內政部消防署 | 消防安全設備設置、檢修申報（與建築公安申報並行） |
| 行政院方案 | 維護公共安全方案（營建管理部分） | 行政院（民國82年） | 確立公共安全檢查優先順序，授權各縣市分期施行 |

# 三、母法核心條文——建築法相關規定

## （一）建築法第77條（公共安全維護義務及申報制度）

第1項：

建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全。

第2項：

直轄市、縣（市）（局）主管建築機關對於建築物得隨時派員檢查有關公共安全與公共衛生之構造與設備。

第3項（簽證申報制度核心）：

供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人、使用人定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證，其檢查簽證結果應向當地主管建築機關申報。非供公眾使用之建築物，經內政部認有必要時亦同。

第4項：

前項檢查簽證結果，主管建築機關得隨時派員或定期會同各有關機關複查。

第5項（授權依據）：

第三項之檢查簽證事項、檢查期間、申報方式及施行日期，由內政部定之。（即授權訂定《建築物公共安全檢查簽證及申報辦法》）

## （二）建築法第77條之1（原有合法建築物改善義務）

為維護公共安全，供公眾使用或經中央主管建築機關認有必要之非供公眾使用之原有合法建築物，其構造、防火避難設施及消防設備不符現行規定者，應視其實際情形，令其改善或改變其他用途；其申請改善程序、項目、內容及方式等事項之辦法，由中央主管建築機關定之。（即授權訂定《原有合法建築物公共安全改善辦法》）

## （三）建築法第91條（行政罰則）

有下列情形之一者，處建築物所有權人、使用人新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用：

- 違反第77條第1項，致人於死者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科NT$100萬至500萬罰金。

- 未按規定申報，或申報不合格未改善，或規避、妨礙、拒絕主管機關檢查。

- 必要時得停止供水供電、封閉或命其自行拆除、恢復原狀或強制拆除。

## （四）建築法第91條之1（刑事責任）

建築物所有權人、使用人違反第77條第1項規定，致生公共危險者依相關規定加重處罰。

# 四、主要授權子法

## （一）建築物公共安全檢查簽證及申報辦法

依據：建築法第77條第5項授權

最近修正：民國111年12月28日（內政部台內營字第1110821688號令）

全國法規資料庫：https://law.moj.gov.tw  法規代碼：D0070149

本辦法規定重點如下：

- 申報人：建築物所有權人或使用人（公寓大廈得由管委會主任委員或管理負責人代為申報）。

- 申報範圍：（1）防火避難設施及設備安全標準檢查；（2）耐震能力評估檢查（88年前建照之特定類組建築物）。

- 查核期限：主管建築機關收到申報文件起15日內完成查核。

- 不合格處理：應限期改善，30日內改正完竣並送復核（最長可延長至90日）。

- 申報方式：以二維條碼或網路傳輸方式向當地主管建築機關申報。

## （二）原有合法建築物公共安全改善辦法

依據：建築法第77條之1授權

前身：原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法（民國84年發布）

最近修正：民國111年12月28日（配合建築法第77條之1修正，增列構造耐震改善規定）

全國法規資料庫：https://law.moj.gov.tw  法規代碼：D0070150

本辦法規定重點如下：

- 改善對象：供公眾使用或中央主管建築機關認有必要之原有合法建築物，其防火避難設施、消防設備或構造不符現行規定者。

- 改善項目：防火區劃、避難設施、緊急照明設備、消防設備、耐震補強等。

- 改善基準：依各類建築物之性質、規模、使用強度分別訂定改善標準。

- 第25條之1（耐震構造）：應辦理耐震評估之建築物，若不符現行規定，主管建築機關應令其於改善期限內依改善基準辦理改善，且改善期限內未完成者，可再令補強或重建。

## （三）建築物公共安全檢查專業機構及人員認可要點

依據：建築法第77條第3項及第91條之2第1項

主管機關：內政部

內政部主管法規系統：https://glrs.moi.gov.tw  法規代碼：FL003898

本要點規定重點如下：

- 標準檢查專業機構資格：法人組織、置有防火避難設施類檢查員7人以上、設備安全類檢查員3人以上、名稱需含「建築物公共安全檢查」字樣。

- 評估檢查專業機構資格：非以營利為目的之社團或財團法人、置有評估檢查員20人以上、邀集專家學者10人以上組成耐震能力評估審查小組。

- 專業人員資格：依法登記開業之建築師或執業技師，取得內政部認可證。

- 認可有效期限、展延、廢止及違規處理等均於本要點中明定。

## （四）加強建築物公共安全檢查及取締執行要點

依據：建築法第77條授權

主管機關：內政部

內政部主管法規系統：https://glrs.moi.gov.tw  法規代碼：FL003864

本要點規定地方主管建築機關辦理建築物公共安全檢查及取締作業之程序，包括：

- 自主抽查計畫之訂定原則。

- 檢查人員組成及作業程序。

- 取締、列管及移送偵辦之流程。

- 有破壞防火區劃或防火避難設施等情形得依建築法第91條處罰。

# 五、相關配套法規

## （一）建築物使用類組及變更使用辦法

依據：建築法第73條第4項授權。

本辦法將建築物使用類別分為A至H等8大類23組（如A-1公共集會類、B-2旅館類、F-1醫療類、H-2集合住宅類等），為公安申報之適用類組判定依據。

## （二）建築技術規則（防火及避難相關章節）

依據：建築法第97條授權。

建築技術規則設計施工篇之防火篇（第三章）、消防設備（相關章節）訂有防火構造、防火設備、緊急照明設備、緊急電源、排煙設備等設計及施工標準，為標準檢查之技術基準。

## （三）消防法及消防法施行細則

主管機關：內政部消防署。

消防安全設備（滅火器、自動撒水設備、緊急廣播、偵煙探測器等）之設置、維護及每年定期「消防安全設備檢修申報」，與建築物公共安全檢查申報並行辦理（兩者分屬不同法律體系，不可混淆）。

## （四）都市危險及老舊建築物結構安全性能評估辦法

依據：都市危險及老舊建築物加速重建條例授權。

針對屋齡達30年以上或結構有疑慮之建築物，提供自願性評估重建機制，與耐震能力評估申報相輔相成。

## （五）行政院「維護公共安全方案——營建管理部分」（民國82年）

行政院民國82年5月31日頒布（院臺82內字第17229號函），確立公共安全檢查優先順序，授權各省市依實際需求分批施行，為現行申報制度之政策源頭文件。

# 六、各類建築物申報頻率對照表

（依《建築物公共安全檢查簽證及申報辦法》附表一）

| 使用類別 | 主要用途 | 申報規模 | 申報頻率 | 申報期間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A類 | 公共集會類（A-1、A-2） 電影院、戲院、集會堂等 | 觀眾席≥200㎡或 總面積≥500㎡ | 每年1次 | 每年7月1日—12月31日 |
| B類 | 商業類（B-1～B-4） 百貨公司、商場、旅館、KTV等 | 各組規模依附表一 | 每年1次 | 每年7月1日—12月31日 |
| C類 | 工業、倉儲類（C-1、C-2） | 樓地板面積≥500㎡ | 每2年1次 | 依附表一規定 |
| D類 | 休閒、文教類（D-1～D-5） 體育館、補習班、健身房等 | 各組規模依附表一 | 每年1次 | 每年7月1日—12月31日 |
| E類 | 宗教、殯葬類（E） 寺廟、教堂等 | 供公眾使用面積≥500㎡ | 每2年1次 | 依附表一規定 |
| F類 | 衛生、福利、更生類（F-1～F-4） 醫院、護理之家、兒童福利機構等 | 各組面積≥200㎡或依規模 | 每年1次 | 每年1月1日—6月30日 |
| G類 | 辦公、服務類（G-1～G-3） 政府機關、辦公室、郵局等 | 樓地板面積≥500㎡ | 每2年1次 | 依附表一規定 |
| H類 | 住宿類（H-1旅館；H-2集合住宅） H-2：6層以上集合住宅 | H-2：6層以上建築物 | 每4年（6-7F） 每3年（8-15F） 每2年（16F以上） | 每年1月1日—3月31日 |

※ H-2集合住宅類：各直轄市、縣（市）主管建築機關得依實際需求公告施行日期。

※ 申報期間每申報年開始前30日內完成之檢查，方為有效。

# 七、耐震能力評估檢查申報規定

（依《建築物公共安全檢查簽證及申報辦法》第7至9條及附表三）

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 應申報對象（類組） | A-1、A-2、B-2、B-4、D-1、D-3、D-4、F-1、F-2、F-3、F-4、H-1 組 |
| 建照取得時間 | 中華民國88年12月31日以前領得建造執照 |
| 規模條件 | 樓地板面積累計達1,000㎡以上，且同屬一所有權人或使用人 |
| 評估流程 | 初步評估 → 若有疑慮則進行詳細評估 → 依結果決定是否補強或拆除 |
| 免申報條件 | 已完成整體結構補強，並檢附開業建築師或技師出具之補強成果報告書送主管機關備查者 |
| 未改善者之後續申報 | 在未完成補強或拆除前，每2年辦理1次耐震能力評估申報 |

耐震能力評估申報分期說明：

- 第一期：A-1、A-2、B-2、B-4、D-1 → 民國107年起施行

- 第二期：D-3、D-4、F-1、F-2、F-3、F-4、H-1 → 民國109年起施行

# 八、違規罰則彙整

| 違規情形 | 行政罰則（建築法第91條） | 刑事責任（建築法第91條之1） |
| --- | --- | --- |
| 未按規定申報（未委託或未送件） | 處所有權人、使用人 NT$6萬元以上30萬元以下罰鍰，限期改善或補辦手續 | — |
| 屆期未改善或補辦，繼續使用 | 得連續處罰，並限期停止使用 必要時停水停電、封閉或命限期自行拆除 | — |
| 因未維護構造及設備安全 致人於死 | — | 處1年以上7年以下有期徒刑 得併科NT$100萬元以上500萬元以下罰金 |
| 因未維護構造及設備安全 致人重傷 | — | 處6個月以上5年以下有期徒刑 得併科NT$50萬元以上250萬元以下罰金 |
| 阻撓或拒絕主管機關人員檢查 | 處NT$6萬元以上30萬元以下罰鍰 並令限期改善 | — |

# 九、主管機關及申報對象

| 層級 | 機關名稱 | 主要職掌 |
| --- | --- | --- |
| 中央 | 內政部（國土管理署） | 訂定辦法、認可專業機構及人員、督導地方執行 |
| 直轄市 | 各直轄市政府工務局（建管處） | 受理申報、查核、複查、開罰 |
| 縣（市） | 各縣市政府工務局或建管單位 | 受理申報、查核、複查、開罰 |

申報對象一覽：

- 一般建築物：建築物所有權人或使用人

- 公寓大廈：得由管理委員會主任委員或管理負責人代為申報

- 同一使用人之建築物：使用人得代為申報耐震能力評估檢查

- 整幢建築物供二種以上類組使用：以各類組面積分別合計，達規模者依各類組申報頻率辦理

# 十、法規查詢資源

1. 全國法規資料庫（司法院）

https://law.moj.gov.tw  ← 母法及授權辦法正式版本

2. 內政部主管法規共用系統

https://glrs.moi.gov.tw  ← 內政部行政規則、要點、函令

3. 全國建築管理入口網

https://www.abri.gov.tw  ← 建築物公共安全標準檢查資訊

4. 內政部國土管理署全球資訊網

https://www.nlma.gov.tw  ← 法規公告、最新修正

5. 行政院公報資訊網

https://gazette.nat.gov.tw  ← 法規發布/修正原始令函

【免責聲明】本文件係依公開資料整理彙編，供參考使用。法規如有修正，請以全國法規資料庫最新公布版本為準。如有申報疑義，請向當地主管建築機關洽詢。